GB 9706.1-2020安全测试材料清单

[ ] 产品技术要求

[ ] 说明书（技术说明书、使用说明书、安装说明书等）

[ ] GB9706.1-2020风险管理文档检查表（见附件1）

[ ] 安全关键件清单（见表1）及清单中所涉认证证书的复印件并标出所选用的规格型号

[ ] 依据GB9706.1要求绘制的绝缘图

[ ] 变压器原理构造图， 初次级电气参数，保护元件参数，材料的绝缘等级等（若适用）

[ ] 开关电源的规格（如无认证需包括结构图、元件清单）（若适用）

[ ] 电池规格书（最大正常/非正常充放电电流，最大充电温度等）及证书（若适用）

[ ] 外包装图纸（运输，储存，搬运条件等）

[ ] 电路原理设计图

[ ] 机械结构图，产品立体总装图（若适用）

**表1:安全关键件清单**

|  |
| --- |
| 安全关键件 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 制造厂 | 认证情况 |
| 1 |  |  |  |  | CCC |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |