项目需求

为改善上海市药品监督管理局稽查局内部环境，消除隐患，特对内部场地进行改造。现邀请满足本项目施工总承包资质条件的承包商作为投标人参加本项目施工总承包投标。

一、项目概况及招标范围

1、项目概括：本项目位于上海市徐汇区宜山路716号内，主要包括内部停车场的改扩建及配套道路管网及照明等，合计建筑面积约1800㎡。

2、本次招标范围及内容：包括本工程招标清单及施工图纸范围内全部工程，具体详见图纸及清单。

二、具体施工内容：

- 拆除原院内原损坏的非机动车停车棚，新建的非机动车停车棚由院内南侧变更移位至院内西侧墙。

- 2号楼南侧排水管末端原为地面散水直排，现修改为管道开挖，通过沉淀池沉淀后接入市政雨水管道。

- 2号楼南侧小房间门口安装洗车设备及地下排水管路

- 内部改造涉及区域各类井盖整体抬高。

- 内部改造区域部分地坪开挖。

- 内部改造区域整体平整并摊铺沥青，与周边地面高度一致。

- 原排水明沟破损重新砌筑。

- 新划停车线。

- 道路侧石重布。

- 道路照明重新布线安装。

- 重新安装路灯。

三、申请人的资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱企业等相关政策。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（1）同时具有建设部颁发的建筑工程施工总承包三级及其以上资质和建筑装修装饰工程施工专业承包二级及其以上资质。

（2）项目负责人需具备建筑工程专业二级及以上资格。

（3）本项目专门面向中小企业采购。

（4）本项目不接受联合体投标。